关于2015--2016年度职工住宅

冬季取暖费核算情况的说明

本采暖期职工住宅冬季取暖费核算工作已结束，现将核算情况说明如下：

一、职工住宅取暖费成本核算构成因素

按照国家行业规范，取暖费用全部成本核算项目应当包括：①锅炉房建设及锅炉购置的折旧费；②锅炉设备改扩建及大修、室外热力管网维修费用；③取暖管理人员的工资及津贴等；④供暖期间的燃料费；⑤供暖补水费；⑥供暖动力用电费；⑦锅炉日常维护维修费；⑧取暖期间临时工人工费；⑨锅炉消耗材料费；⑩企业利润等十项。

按照学校2003年第20期(总第95期)校长办公会精神，我校职工住宅取暖费成本核算按上述十项中的④⑤⑥⑦⑧⑨等六项费用进行实际核算（即按直接成本项目进行核算）。

二、供暖燃料、时间及质量

1、供暖燃料

我校供暖锅炉房分别采用天然气和燃煤作为燃料。使用天然气作为燃料的锅炉房有：中心区锅炉房、西林锅炉房、水科所南锅炉房、植物所锅炉房、水保所锅炉房5个锅炉房（共12台锅炉）；使用燃煤作为燃料的锅炉房有：北校区学生东区锅炉房、北校区西墙区锅炉房、北校区东南区锅炉房、机电学院锅炉房、旱农平台锅炉房、林科院锅炉房、水科所北锅炉房7个锅炉房（共计14台锅炉）。

2、供暖时间和质量要求

供暖时间为126天（2015年11月10日—2016年3月15日），比规定时间多了5天,每天根据天气情况分时段供暖，住宅室内温度基本达到地区规范（18℃±2）。

三、成本核算

职工住宅取暖费成本＝学校实际取暖直接费用/（职工住宅供暖面积+公共区域建筑物供暖面积的1.2倍）。供暖面积计算办法：职工住宅的供暖面积按照实际建筑面积计算；办公、科研、教学楼等公共建筑物的供暖面积按实际建筑面积的1.2倍计算。

经核算,本采暖期职工住宅直接取暖成本为15.51元/年·㎡，即3.88元/月·㎡，较上一个采暖期4.01元/月·㎡少了0.13元/月·㎡，下降了3.24%。

四、费用增减情况

本采暖期取暖总费用2122.33万元，比上一个采暖期1890.4万元，增加了231.93万元，增长了12.27%。从本采暖期直接成本费用增减情况分析来看，是二减（燃煤费、原盐费共计减少了82.54万元），五增（燃气费、水费、电费、人工费、维修费共计增加了314.48万元）。各项费用增减情况如下：

1、燃料费

本采暖期1739.95万元，比上一个采暖期1576.85万元增加了163.16万元，增长了13.27%。

（1）燃煤费

本采暖期422.72万元，比上一个采暖期501.82万元，减少了79.10万元，下降了15.76%。

（2）天然气费

本采暖期1317.23万元，比上一个采暖期1075.02万元增加了242.21万元，增长了22.53%。

2、人工费

本采暖期94.16万元，比上一个采暖期89.11万元增加了5.05万元，增长了5.67%。

3、维修费

本采暖期67.74万元，比上一个采暖期59.47万元增加了8.27万元，增长了13.90%。

4、水费

本采暖期24.69万元，比上一个采暖期14.94万元增加了9.75万元，增长了65.26%,主要是水价调整，由原来的每吨1.70元增加到2.20元。

5、电费

本采暖期192.68万元，比上一个采暖期143.48万元增加了49.20万元，增长了34.29%，主要是电价调整，由原来的每度0.673增加到0.793元。

6、原盐费

本采暖期3.11万元，比上一个采暖期6.55万元减少了3.44万元，下降了52.52%。

五、供暖面积增减情况

本采暖期采暖面积为136.84万平方米（折算过的面积，不含西校区），比上一个采暖期117.91万平方米增加了18.93万平方米，增长了16.05%。主要增加供暖区域：农科大楼（86700平方米）、食品大楼（36298平方米）、青年教师周转房（20789平方米）、留学生公寓楼（21311平方米）及水保所健身馆等区域。

六、成本降低的主要原因

1、受物价等客观因素影响，成本费用减少。

（1）煤炭市场价格大幅度下降，煤炭招标采购价格为300元/吨比上一个采暖期453元/吨，每吨降低了153元。

（2）本采暖期盐用量大幅度减少，因为锅炉用水引用了石头河水，节约了费用。

2、后勤部门采取了一系列的管理措施，降低能耗，减少浪费，节约成本。

（1）加强燃煤管理，严把煤炭数量和质量关。

（2）加大设备维护与更新。投入专项资金对部分锅炉及室外供暖管网进行改造。

（3）加强维修管理，及时巡查抢修，大幅度降低了管网的跑、冒、滴、漏现象，减少了浪费。

（4）对季节性用工管理采取承包制雇佣模式，在零星用工成本不断上涨，雇工困难的情况下，降低了用工成本增长的幅度。

2016年5月5日